**О результатах исследования питьевой воды,**

**атмосферного воздуха и уровня звука в рамках социально-гигиенического**

**мониторинга за 4 кв. 2017 г.**

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Вышнем Волочке проведен анализ качества питьевой воды из разводящей сети с. Выдропужск Спировского района, атмосферного воздуха и уровня звука по результатам социально­гигиенического мониторинга за 4 квартал 2017 год.

1. В рамках социально-гигиенического мониторинга в 4 квартале 2017 г. из разводящей водопроводной сети: водопроводная колонка - с. Выдропужск, ул. Советская, 28 на санитарно-химические, микробиологические \* и радиологические показатели было исследовано 3 пробы питьевой воды, из них все пробы не соответствовали требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (далее - СанПиН 2.1.4.1074-01) по содержанию железа (превышение ПДК в среднем в 3 раза).

Результаты исследований питьевой воды по показателю, превышающему гигиенический норматив, с указанием дат отбора и результатов исследований, приведены в таблице 1.

Таблица №1

Для обеспечения населения с. Выдропужск Спировского района доброкачественной питьевой водой необходимо провести мероприятия, направленные на приведение качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точка отбора | Датыотбора | Результат исследований по показателям, превышающих норматив |
|  |  | Железо,мг\л |
| 1. Водопроводная колонка - с. Выдропужск, ул. Советская д. 28 | 02.10.17 | 1,00±0,25 |
| 09.11.17 | 1,08±0,27 |
|  | 06.12.17 | 0,98±0,23 |
| Гигиенический норматив |  | не более 0,3 |

1. Программой лабораторного обеспечения социально-гигиенического мониторинга на 2017-2018 гг. на транспортной магистрали Москва - Санкт - Петербург установлена 1 мониторинговая точка, в которой ежеквартально проводятся лабораторные исследования, по следующему адресу:

- транспортная магистраль автодороги Москва - С.Петербург: Спировский район с. Выдропужск, ул. Советская, 1 (в 2,0 м от дома)

Проанализировав протокол лабораторных исследований за 4 квартал 2017 г. превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по показателям углерода оксида, азота диоксида, серы диоксид, взвешенных веществ, взвешенных частиц РМ 10, формальдегида в контрольной точке не выявлено.

Также, по результатам социально-гигиенического мониторинга за 4 квартал 2017 года, установлено превышение гигиенических нормативов по эквивалентному и максимальному уровню звука на транспортной магистрали автодороги Москва - Санкт-Петербург в с. Выдропужск Спировского района, что не соответствуют СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». Результаты измерения уровня звука приведены в таблице № 2

Таблица № 2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точка проведения измерения | Дата проведения измерения | Уровень звука |
| эквивалентный,дБА | максимальный,ДБА |
| с. Выдропужск, ул. Советская, д. 1 (2,0 м от дома) | 09.11.2017 г. | 71,3 | 81,6 |
| ПДУ |  | 65 | 80 |

Начальник территориального отдела

Н.А. Моренко