Итоги исполнения за 2017г. Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды Выдропужского сельского поселения в соответствии с установленными требованиями на период 2017-2020г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Период проведения | Ответственный | Финансирование | Итоги исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб | В том числе местный бюджет, тыс.руб. |  |  |
| 1 | Обеспечение безопасной эксплуатации централизованных систем водоснабжения | с.Выдропужск, д.Заболотье, д.Вешки | 2017 | МУП ЖКХ «Исток» |  |  | В течение года обеспечивалась безопасная эксплуатация централизованных систем водоснабжения |  |
| 2 | Заключение договоров водоснабжения с абонентами | с.Выдропужск,д.Заболотье | 2017 | МУП ЖКХ «Исток» |  |  | Заключено 2 договора на пользование коммунальным водопроводом |  |
| 3 | Проведение плановых и внеплановых мероприятий по ремонту централизованных систем холодного водоснабжения | с.Выдропужск,д.Заболотье | 2017 | МУП ЖКХ «Исток» | 50,7 10,0 13,5 21,0 |  | Замена водозаборной трубы D-50мм на скважине с.Выдропужск, ул.Мира – длина25м, Замена магистраль- ной трубы D-63 м.длиной 50 м по ул. Мира с.Выдропужск. Замена магистраль- ной трубы D - 63мм длиной 60 м по ул. Советской с.Выдропужск. Устранен прорыв магистрального водопровода по ул.Новая с.Выдропужск Устранен прорыв магистрального водопровода .д.Заболотье ул.Новая |  |
| 4 | Подключение объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения при наличии технической возможности | с.Выдропужск,д.Заболотье, д.Вешки | При поступлении заявлений | МУП ЖКХ «Исток» |  |  | Заявлений не поступало |  |
| 5 | Промывка, дезинфекция действующих систем водоснабжения | с.Выдропужск | 2017 | МУП ЖКХ «Исток» | 2,0 |  | Проведена промывка водопроводных сетей с.Выдропужск , ул.Советская |  |
| 6 | Промывка, дезинфекция действующих водонапорных башен | с.Выдропужск | 2017 | МУП ЖКХ «Исток» | 2,0 |  | Проведена промывка водонапонапорной башни с.Выдропужск ул.Советская |  |
| 7 | Приведение в соответствие СанПина зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения | с.Выдропужск,д.Заболотье, д.Вешки | 2017 | МУП ЖКХ «Исток» |  |  | Очистка от травы и мусора водозаборных скважин |  |
| 8 | Текущий ремонт запорной арматуры (вентилей, задвижек) в водопроводных колодцах | с.Выдропужск | 2017 | МУП ЖКХ «Исток» | 9,8 |  | Заменена задвижка, замена сальниковой набивки запорной арматуры при входе на водонапорной башне ул.Советская с.Выдропужск |  |
| 9 | Приобретение и установка насосов на артезианские скважины | с.Выдропужск,д.Заболотье | 2017 | МУЛ ЖКХ «Исток», администрация Выдропужского сельского поселения | 100,6 | 100,6 | Приобретены и установлены глубинные насосы ЭЦВ 6-10-80 с.Выдропужск, ул.Мира- 2 шт, д.Заболотье -1 шт |  |
| 10 | Организация лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению | с.Выдропужск, | Согласно программы производственного контроля | МУП ЖКХ «Исток» |  |  | Контроль качества воды проводился Территориальным отделом управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Вышнем Волочке ежемесячно |  |
| 11 | Оформление права собственности на существующие водозаборные сооружения (артезианские скважины, водонапорные башни и водопроводные сети) | с.Выдропужск | 2017 | Администрация Выдропужского сельского поселения |  |  | Оформлены права собственности на насосную станцию и земельный участок под скважиной пер.Советский с.Выдропужск |  |
| 12 | Размещение на информационных стендах администрации поселения и на официальном сайте Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения | с.Выдропужск | 2017 | Администрация Выдропужского сельского поселения |  |  | информация размещена на сайте администрации Выдропужского сельского поселения в сети «Интернет» в разделе «МУП ЖКХ «ИСТОК» и на информационных стендах поселения |  |
| 13 | Проведение технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения | с.Выдропужск,д.Заболотье, д.Вешки | 2017 | Комиссия |  |  | обследование проведено в ноябре 2017 года |  |
| 14 | Установка приборов учета подъема холодной воды | с.Выдропужск,д.Заболотье, д.Вешки | 2017 | МУП ЖКХ «Исток» |  |  | В виду отсутствия финансовых средств работы отложены |  |

Директор МУП ЖКХ «Исток»                                 М.Н. Шапурин

Глава поселения                                                         Г.А.Швехторова