**ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**

*В соответствии с ч. 10 ст. 23 Федерального Закона от 7 декабря 2011 года № 416 «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями и дополнениями),* Администрация Выдропужского сельского поселения уведомляет потребителей питьевой воды, подаваемой абонентам в Выдропужском сельском поселении с использованием централизованных систем водоснабжения о том, что ежегодно производит отбор воды на анализ для определения качества питьевой Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Вышней - Волочек.

По данным лабораторных испытаний, проведенных в 4 кв. 2018 года, качество питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, отобранной из разводящей сети с. Выдропужск в контрольно- мониторинговой точке по адресу: с. Выдропужск, ул. Советская д. 28, не соответствует требованием СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Все пробы не соответствовали требованиям СанПин 2.1.4.1074-01по содержанию железа.

Результаты исследований питьевой воды по показателю, превышающему гигиенический норматив, с указанием дат отбора и результатов исследований, приведены в таблице 1.

Рекомендуется населению с. Выдропужск Спировского района кипятить воду, использовать фильтры для очистки воды.

 Таблица № 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точка отбора | Дата отбора | Результаты исследований питьевой воды по показателю, превышающему норматив |
| Железо, мг/л |
| Водопроводная колонка – с. Выдропужск, ул. Советская д. 28 | 08.10.18 | 0,95±0,23 |
| 07.11.18 | 0,32±0,08 |
| 06.12.18 | 0,33±0,08 |
| **Гигиенический норматив** |  | **Не более 0,3** |